EMPIEZA A DESARROLLAR PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN

CAPACITATE!!!

VARIADOR DE FRECUENCIA

- Introducción al variador de frecuencia

  - Estructura general de un variador

  - Diagrama general de un variador

  - Componentes de un variador

  - Tipos de control

    - Control local

    - Control remoto

- Puesta en marcha

  - Funciones del teclado

  - Parámetros básicos

  - Configuración de control con teclado

    - Arranque y paro

    - Control de giro

    - Control de velocidad

- Control de arranque

  - Introducción a los tipos de arranque por terminales de control

  - Parámetros necesarios

  - Configuración y conexión de un control a dos hilos

    - Arranque y paro

    - Control de giro

    - Control de velocidad

  - Configuración y conexión de un control a tres hilos

    - Arranque y paro

    - Control de giro

    - Control de velocidad

- Control de velocidad

  - Introducción a los tipos de control de velocidad

    - Control analógico

    - Control digital

  - Configuración y conexión de control de velocidad analógico

    - Parametrización de control analógico externo

    - Conexión de potenciómetro

    - Mediciones

  - Configuración y conexión de control de velocidad digital

    - Introducción al control de velocidad digital

    - Configuración de las terminales de control digitales

    - Configuración de las velocidades

    - Conexión de señales de control para 1, 2 y 3 bits de control

- Control del motor

  - Configuración de rampas

  - Configuración de tipos de paro

  - Bloqueo de cambio de giro

- Control del variador

  - Auto Tune

  - Parametrización de corriente

  - Parametrización de alarmas

  - Configuración de relevador de fallo

  - Configuración y conexión de señal de fallo externa

  - Configuración y conexión de señal de reset externa

- Configuración de motor 2

  - Configuración de parámetros de motor 2

  - Control y activación de motor 2

  - Conexión de dos motores al variador

  - Control de dos motores

- Practica final

  - Conexión de control del variador a un PLC