EMPIEZA A DESARROLLAR PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN

# CAPACITATE!!!

ESPECIALIZACION EN PLC CON TIA PORTAL

Módulo 1: Programación

- Introducción a los sistemas de control

  - Tipos de sistemas de control

  - Elementos de control convencional

  - Elementos de control con PLC

- Arquitectura hardware

  - Elementos del PLC

    - Energía

    - Conexión de periféricos

    - Puerto de comunicación

      - Elementos generales de comunicación

    - Bus de datos

    - Ranuras

  - Tarjetas de expansión

  - Tarjetas de comunicación

  - Leds de estado

- Introducción al software

  - Versiones de TIA PORTAL

  - Service pack

  - Partes de la ventana

  - Crear proyecto nuevo

  - Primeros pasos

  - Backup

  - Configuración de arquitectura

  - Direccionamiento de entradas y salidas

  - Tabla de variables

  - Introducción a la programación (OB1)

- Principios de programación

  - Introducción a la lógica de programación

    - Funcionamiento lógico de enclavamiento

  - Compuertas lógicas

  - Conversión entre lenguajes

    - Enclave con compuertas

    - Control de motores

    - Secuencia neumática

- Operaciones lógicas con bits

  - Secuencia de motores

  - Arranque condicional

  - Control de nivel

- Introducción a HMI

  - Agregar panel al proyecto

  - Configuración inicial de panel

  - Elementos digitales de control

  - Elementos digitales de visualización

  - Control de lógica de bits con botones táctiles e indicadores luminosos

- Temporizadores

  - Introducción a temporizadores

  - Tipos de temporizadores

  - Elementos de un temporizador

  - Control con temporizadores

    - Arranque y paro temporizado

    - Estrella delta

    - Cambio de giro temporizado

    - Activación de alarma temporizada

- Tipos de datos

- Áreas de memoria

- Temporizadores con HMI

  - Control de tiempo a contar controlado con HMI

  - Visualización de tiempo trascurrido en HMI

- Contadores

  - Introducción a contadores

  - Tipos de contadores

  - Elementos de un contador

  - Control con contadores

    - Conteo de ciclos ejecutados

    - Conteo de piezas producidas

    - Conteo de piezas desechadas

    - Control de pulsos a contar controlado con HMI

    - Visualización de pulsos contados

- Comparadores

  - Introducción a comparadores

  - Tipos de comparadores

  - Comparación de tiempo transcurrido

  - Comparación de pulsos de señal contabilizados en proceso

- Operadores aritméticos

  - Introducción a operadores aritméticos

  - Tipos de operadores aritméticos

  - Aplicaciones de operadores aritméticos

    - Control de tiempo en base a operación aritmética

    - Conteo de piezas en base a operación aritmética

    - Visualización de proceso en HMI

ESPECIALIZACION EN PLC CON TIA PORTAL

Módulo 2: Control de programa

- Señales analógicas

  - Introducción a señales analógicas

  - Direccionamiento de señales analógicas

  - Tratamiento de señales analógicas

  - Conexión de señales analógicas

  - Visualización de señales analógicas en HMI

  - Aplicación de señales analógicas

    - Control de set point de variable desde HMI

    - Control de proceso con comparadores, señal analógica y HMI

    - Escritura de señal analógica

    - Visualización de señal analógica de salida

    - Mediciones

- Remanencia

  - Introducción a remanencia

  - Configuración de remanencia

  - Señales remanentes

  - Remanencia en temporizadores

  - Visualización de efecto remanente en temporizadores con HMI

  - Remanencia en contadores

  - Visualización de efecto remanente en contadores con HMI

- Marcas de ciclo y de sistema

  - Introducción a marcas de ciclo y marcas de sistema

  - Configuración de bytes de marcas

  - Aplicaciones de marcas de ciclo y de sistema

    - Indicador de alarma de sobrecarga

    - Indicador de alarma en HMI

- Transferencia

  - Objeto MOVE

  - Transferencia de datos tipo INT, WORD, D-WORD y TIME

  - Aplicaciones de transferencia

    - Control de tiempo a contar con un selector

    - Control de tiempo a contar con un selector desde HMI

- Bobinas retentivas

  - Tipos de bobinas retentivas

  - Aplicaciones de bobinas retentivas

    - Arranque y paro temporizado con bobinas retentivas

    - Estrella delta con bobinas retentivas

  - Uso de elementos retentivos en agrupación de bits

- Flip flops

  - Introducción a Flip flops

  - Tipos de Flip flop

  - Aplicaciones con Flip flop

    - Enclavamiento con Flip flop

    - Control de proceso con Flip flop

- Programación modular

  - Tipos de programación

  - Introducción a la programación modular

  - Introducción al uso de funciones (FC)

  - Variables globales y locales

  - Invocación de funciones

  - Aplicaciones de funciones

    - Control de proceso de ciclo de motores con funciones

    - Control de proceso con funciones desde HMI

ESPECIALIZACION EN PLC CON TIA PORTAL

Módulo 3: Control de proceso avanzado

- Tipos de programación

- Repaso programación modular

- Introducción al control de ciclo y proceso mediante distintos tipos de bloques de programación

- Introducción a OB

- Tipos de OB

- Aplicaciones de OB

  - Arranque de sistema

  - Elementos cíclicos

  - OB temporizados

  - Crear alarma temporizada mediante OB

  - Protección del sistema mediante OB´s de fallo

- Prioridades de sistema

- Introducción a FB

  - Aplicaciones con FB

    - Control de ciclo de motores con FB

- Introducción a DB

- Tipos de DB

  - DB global

  - DB de instancia

  - DB multi instancia

  - Aplicaciones con DB

    - Control de ciclo de motores con FB multi instancia

    - Control de variables de FB con DB